
附表1：第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛代表队登记表    
	学校名称
	

	
	姓名
	性别
	民族
	职务
	职称
	手机
	邮箱
	组别
	指导教师
	备注

	领队
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	指导教师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	参赛选手
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总人数
	
	男
	
	女
	
	房间数
	
	房间要求
	

	到会时间
	2017年   月   日
	到会时间
	2017年   月   日


填写时间：2017年   月   日                                               单位盖章：

附件2：第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛参赛选手报名表
	 姓名
	
	性别
	
	照片



	出生年月
	
	学历/年级
	
	

	身份证号
	
	邮编
	
	

	学校名称
	

	联系地址
	

	固定电话
	
	手机号
	

	电子邮箱
	

	个人简历
	

	单位意见
	             单位盖章：

                           日   期：    年  月   日




附件3

第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛选手情况汇总表

参赛学校：                    中高职分组：                              填表日期：2017年  月  日
	选手

姓名
	性

别
	就读年级
	身份证号
	出生

日期
	白大衣尺码
	橡胶手套尺码
	指导

老师
	所属学校
	领队
	联系手机

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.请各院校认真汇总并确认所有信息的真实性和一致性。

2．“出生日期”一栏请以“-”字符分隔开，如：1994-9-8。

3．“就读年级”一栏，请填写“二/三年级”，不能填写XX级或XX届。

附表4：第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛报名回执

	学校名称
	
	组别
	

	联系人
	
	职   务
	
	邮编
	

	联系电话
	
	传真
	
	邮箱
	

	手机
	
	QQ
	

	地址
	

	参赛意见
	


填表者：          时间：   年  月  日  单位（盖章）                     

把电子版报名回执(以“学校+检验技能报名回执”命名)和加盖学公章的回执相片发一起学会邮箱（qgjyxh524037@126.com）。加盖公章的纸质报名回执寄至竞赛筹备处（黑龙江哈尔滨利民开发区学院路660号黑龙江农垦职业学院  张春霞（15846548628） 邮编150025））。

附件5：
第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛实施方案         

为贯彻落实全国职教会精神和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号），紧密结合检验职业教育改革发展进程，进一步推动产教结合、深化校企合作，提高我国检验职业教育水平，促进有关院校的教学交流，加强检验学生基本技能的训练，展示全国检验学生积极进取的精神风貌、熟练的专业技能、良好的职业素质和检验教学新成果。全国卫生职业教育教学指导委员会（简称“卫生行指委”）决定于2017年6月中旬在在黑龙江省哈尔滨市举办第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛，具体活动实施方案如下：

一、指导思想
本次活动以认真贯彻我国职业教育和卫生工作方针为指导，以全面展示我国卫生职业院校检验专业学生的基本操作技能和基本素质为核心，遵循面向临床岗位需求，体现检验基本技能，注重工学结合，全面促进我国卫生职业院校检验专业教育改革创新，培养高素质检验技术人才。
    二、组织机构

    为使本届检验操作竞赛井然有序顺利进行，遵循“公平、公正、公开”的原则，特成立全国卫生职业院校检验技能竞赛领导小组，组织领导机构如下： 

（一）组织机构
主办单位：全国卫生职业教育教学指导委员会

承办单位：卫生行指委医学检验技术分委会
黑龙江农垦职业学院
（二）竞赛组委会

1. 成立由全国卫生职业教育教学指导委员会、检验研究会的专家和承办学校人员组成的竞赛组织委员会，具体组织竞赛活动的运行和实施。
2. 成立由中华医学会检验医学分会和检验专业研究会的临床检验专家组成的技术委员会，负责制定竞赛规则、竞赛大纲以及比赛项目的设计，选聘竞赛评委专家。
三、奖项设置 

团体奖：评选出一、二、三等奖和优秀奖各占10%、20%、30%、40%，颁发奖杯。

个人奖：评选出一、二、三等奖和优秀奖各占10%、20%、30%、40%；一等奖选手指导教师获“优秀指导教师奖”。
其他奖项：设优秀组织奖、优秀裁判员和特别贡献奖若干名。
对获奖者颁发荣誉证书。

 四、比赛承办单位及比赛地点
（一）承办单位：黑龙江农垦职业学院
（二）比赛地点：黑龙江农垦职业学院
 五、比赛时间

2017年6月中旬（比赛时间另行通知）。
  六、比赛项目、流程及要求

（一）本次比赛采用手工法操作，共四个项目：

1.白细胞计数及临床应用（100分）（18分钟）

2. 细菌检验
（1）中职：细菌检验（革兰染色法及细菌鉴定思路）（100分）（16分钟）;

    （2）高职：细菌检验（分离技术、革兰染色及细菌鉴定思路）（100分）（21分钟）

3.血糖测定（葡萄糖氧化酶偶联法）及临床应用（100分）（21分钟），

4.形态学检验（100分）（42分钟），总分400分值（评分标准见附件）。

（二）比赛操作流程

大赛是在全封闭情况下进行，参赛选手、评委和工作人员统一时间入场，所有通讯设施一律不得带入赛场。各队参赛选手报告第一天抽大组签（上下午签），在大组比赛20分钟前抽小组签，在小组比赛前20分钟抽工位号签，选手按工位号进入对应操作台操作。  

（三）标本制作与靶值确定

1.比赛使用的标本统一由竞赛委员标本与器材组提供，靶值由标本与器材组的专家提前通过手工操作和仪器操作多种方法确定，所有标本采用双盲方法抽样分派比赛用标本。

2.比赛前抽10～20名健康人血，配制EDTA抗凝血供白细胞计数，不同值的质控血清供血糖测定。标本与器材组提前做好检验系统定值工作，由三间以上三甲医院对竞赛现场的自动血细胞分析仪和自动生化分析仪的检验结果进行纠正，求出校正系数K1值；并由标本与器材组的专家通过反复操作求出竞赛现场的自动血细胞分析仪和自动生化分析仪与手工法的校正系数K2值，然后由K1值、K2值和竞赛现场的自动血细胞分析仪和自动生化分析仪测定结果推导出每份标本白细胞和血糖的靶值。

3.细菌标本（球菌和杆菌按一定比例）若干份（不少于选手人数的110%准备），供革兰染色操作用。

4.每位比赛选手的每个竞赛项目有一份不同值的标本。 

（四）比赛场地要求 

   1.保证水电供应正常，有备用水源和电源。

   2.有供4人以上同时比赛的实验室8间。

3.有自动血细胞分析仪和自动生化分析仪。

4. 有4套以上供三个比赛项目同时操作的同厂家同型号的检验设备。

5. 有多间电脑实验室供三百多人同时上机进行形态学考核。

  （五）参赛要求

1.参加本次竞赛的选手必须是中高职检验专业全日制在校学生，中职学生1994年6月1日后生，高职学生1992年6月1日后生。
2.参赛选手需身着由承办学校提供的白大褂、戴口罩和帽子参加比赛（白大褂不可有任何标志及饰物）。

3.检验技能竞赛以现场实际计时的操作方式进行，要求在指定地点和时间内完成。比赛结束前5分钟提醒学生注意掌握操作时间。
4. 承办学校根据竞赛大纲要求提供参赛仪器和设备、器材、试剂等，配合标本与器材组专家制作比赛标本。选手比赛前，由竞赛委员会统一安排熟悉赛场地及设备情况。

5.比赛中如选手确因设备、仪器等故障导致比赛被迫中断，应由竞赛评委专家视具体情况做出决定。

   （六）成绩评定方法

    由竞赛评委根据选手现场实际操作表现和检验结果，按照评分标准和标本靶值，现场评分并签字确认。每个项目结束后由工作人员汇总并客观记分，监察组监督大赛全过程。 

参赛选手的最终名次依据操作技能比赛的总成绩排定。当出现成绩相同时，计算竞赛总时间分出名次。

   七、大赛报名

1.大赛选手名额分配：以学校为单位组队报名，每队限报3人(承办学校可报4人)。以赛促教，全面提高学生实践操作水平，本次大赛采用“学校推荐2名+随机抽选1名”方法组织每校代表队，学校推定2名选手，在说明会上由大赛组委会从各学校提供的8名选手中（不含学校推选的2名）随机抽选1名选手。
2.报名时间及方式：报名截止时间为2017年3月28日；由参赛选手所在学校统一填写报名表（附件1）发送至电子邮箱：qgjyxh524037@126.com。

3. 联系方式

竞赛筹备处：黑龙江农垦职业学院  计仁军 （13766900905）                                        

张春霞（15846548628）

                                孙庶强（13796137718）

竞赛筹备处电　话：0451－88127805

竞赛组委会：卫生行指委医学检验技术分委会  杨  拓（13560519389）

邮　箱：qgjyxh524037@126.com
全国卫生职业教育检验专业研究会QQ群：170727706

4.附件可从“卫生职业教育网”（www.whzhw.net.cn）＂下载专区＂下载。

   八、申诉与仲裁

 （一）申诉


    1.参赛选手对不符合竞赛规定的设备、工具和试剂，有失公正的评审、计分以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

2.选手申诉均须通过本代表队领队、指导老师，按照规定时限以书面形式向竞赛监察与仲裁组提出。监察与仲裁组要认真负责地受理选手申诉，并将处理意见通知领队或当事人。

   （二）仲裁


    1.为保证比赛顺利进行，保证比赛结果公平公正，竞赛监察与仲裁组负责受理大赛中出现的所有申诉并进行仲裁。

2. 监察与仲裁组的裁决为最终裁决，参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则视弃权处理。
九、注意事项

1.参赛证由大赛组委会统一制发。参赛选手必须佩带由竞赛组委会制发的参赛证件，方可具有进入比赛场地的资格。

2.比赛工作人员必须统一佩戴由大赛组委会印制的相应证件。

3.各赛场除现场评委、赛场配备的工作人员外，其他人员未经赛场领导小组允许不得进入赛场。   
   十、大赛经费

各参赛选手每人交纳980元报名费，由参赛单位统一支付，用于聘请评委、专家等费用支出。

   十一、相关要求

为保证检验技能竞赛圆满成功，各参赛学校要认真履行职责，紧密配合，切实做好竞赛的各项组织工作。各学校要按照通知要求，做好竞赛的组织和实施工作，认真组织赛前培训工作，确保竞赛质量。

        全国卫生职业院校检验技能竞赛组委会

                                            2017年2月18日

附件6：第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛试题及评分标准（中职）
场次：      工位号：      标本号：     比赛日期：2017年  月  日  午  时  分
……………………………密……封……线……内……不……要……答……题…………………………………
第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（中职）
白细胞计数及临床应用竞赛试卷

竞赛时间： 18分钟
一、说明

1．本题满分100分，完成时间18分钟。
2．要求独立完成，不得相互询问或讨论。
3．考核成绩为操作过程评分、操作结果及分析评分和考核时间评分之和。
4．全部操作过程时间和操作后处理时间计入时间限额。
二、实验原理
用白细胞稀释液将血液稀释一定的倍数，同时破坏溶解红细胞。将稀释的血液注入血细胞计数板，在显微镜下计数一定体积的白细胞数，经换算求出一升血液中的白细胞总数。
三、实验器材
【一次性小试管、试管架、改良Neubauer计数板、计数板专用血盖片、1.00ml吸量管、洗耳球，20μl微量吸管、乳胶头（有孔和无孔可自选）、干棉球、纱布，托盘，计算器，签字笔】，双目电光源生物光学显微镜、擦镜纸、吸管架、草稿纸、消毒洗手液、面盆、抹布、废液缸、锐器盒和普通污物缸(由选手选用黑体字部分的器材，操作完毕后放回原位)。
四、实验试剂
【白细胞稀释液】：2%冰乙酸溶液中加入10g/L结晶紫（或亚甲蓝）3滴。(学生准备黑体字部分的器材和试剂)
五、实验标本    新鲜EDTA－K2抗凝全血。
六、操作步骤
1.准备稀释液  取小试管1支，加入白细胞稀释液0.38ml。
2.吸血  用微量吸管准确吸取EDTA－K2抗凝全血20µl。

3.稀释  擦去管外余血，将其插入小试管中稀释液底部，轻轻将血放出，并吸取上清液漱洗吸管2～3次，注意不能冲浑稀释液，最后轻摇试管，使之均匀。

4.充池  将计数板和盖玻片擦净，盖玻片盖在计数板上，待红细胞完全破坏，用微量吸管吸取混匀的白细胞悬液，充入计数池与盖玻片间的缝隙中，静置2～3min，待血细胞下沉。

5.计数  用低倍镜计数四角的4个大方格内的白细胞数，对压线的白细胞，按“数上不数下，数左不数右”的原则计数，防止重复计数。

场次：      工位号：      标本号：     比赛日期：2017年  月  日  午  时  分
………………………………密……封……线……内……不……要……答……题……………………………
七、数据记录与计算
1．数据记录结果计算  在下列空格中写上与计数板位置（以免与裁判计数不对应）相应大方格的白细胞数。。并计算出白细胞总数。（裁判抽查对角2个大方格WBC数,与选手相应大方格内WBC结果进行比较，根据误差进行扣分）

	 1
	
	2

	
	
	

	4
	
	3


	裁判签名确认
	


2．计算白细胞浓度（写出计算公式及计算过程）（取2位小数点）

    WBC=
	 裁判签名确认
	


 八、报告

    WBC=
	裁判签名确认
	

	
	


  九、结果分析

    例如：A题：.患者女性，27岁，3年来头晕、心悸、面色苍白，平时月经量比一般人稍多。化验Hb65g／L，MCV 72fl，MCHC 28％，WBC=   ×109/L，PLT 420×109/L。根据自己所做的WBC结果。，并结合题目所给的其它检验结果和临床症状，请分析患者病因。

答：该患者的病因可能是XXXXXXXXX。

	裁判签名确认
	

	得分
	


例如： B题：患者男，35岁，半年来逐渐贫血，不发热，无出血症状，尿显浓茶色，巩膜轻度黄染，肿脾不肿大，Hb82g／L，WBC=   ×109/L，PLT 93×109/L，网织红细胞5％。根据自己所做的WBC结果。，并结合题目所给的其它检验结果和临床症状，请分析患者病因。 

   答：该患者的病因可能是XXXXXXX。
场次：      工位号：      标本号：     比赛日期：2017年  月  日  午  时  分
……………………………密……封……线……内……不……要……答……题…………………………………

第四届年全国卫生职业院校检验技能竞赛（中职）

白细胞计数评分表

	序号
	项目
	考核内容
	分值
	扣分标准
	扣分
	得分

	1
	准备工作
（报告参赛项目及序号）
	着装（穿白大褂，戴帽子，口罩和手套）、工作台面物品齐全，放置整齐，
	4
	报告参赛项目和工位号错
	1
	
	　


	
	
	
	
	仪容、着装不整
	1
	
	

	
	
	
	
	准备物品不全
	1
	
	

	
	
	
	
	工作台面凌乱
	1
	
	

	2
	加入稀释液
	取吸量管一支，加入白细胞稀释液0.38ml
	6
	手执吸管姿势不正确
	1
	
	

	
	
	
	
	重吸
	1
	
	

	
	
	
	
	液体吸入洗耳球
	1
	
	

	
	
	
	
	凹液面与眼睛不平行
	1
	
	

	
	
	
	
	吸取稀释液量超过±0.02ml以上
	1
	
	

	
	
	
	
	剩余废液未放入废液缸
	1
	
	

	3

	吸取标本          
	正确填写标本号
	1
	标本号未写或错误
	1
	
	

	
	
	颠倒混匀血液标本5至8次
	1
	不颠倒混匀标本5～8次
	1
	
	

	
	
	吸入血标本20μl
	5
	重吸
	1
	
	

	
	
	
	
	吸血不准，超过±2mm高度。（若微量吸管刻度使用错误，扣5分）
	1
	
	

	
	
	
	
	微量吸管血液出现断层
	1
	
	

	
	
	
	
	血液进入吸头
	1
	
	

	
	
	
	
	未一次擦净管外余血
	1
	
	

	4
	释放血液
	将微量吸管插入试管中稀释液底部，轻轻将血放出，用上清液冲洗管内余血2～3次，将试管内液体混匀
	5
	吸管未插到稀释液底部
	1
	
	

	
	
	
	
	排血时与稀释液弄混
	1
	
	

	
	
	
	
	未用上清液冲管内余血
	1
	
	

	
	
	
	
	稀释液进入吸头
	1
	
	

	
	
	
	
	液体未混匀或大量气泡
	1
	
	

	5
	准备计数
	准备计数板
	1
	未擦计数板和盖玻片
	1
	
	

	6
	充池  
	充池一次成功
	5
	两次充入
	1
	
	

	
	
	
	
	充液过少或过多（溢出）
	1
	
	

	
	
	
	
	出现气泡
	1
	
	

	
	
	
	
	充液中移动盖玻片
	1
	
	

	
	
	
	
	手接触盖玻片表面
	1
	
	

	7
	静置   
	静置2 min～3min
	1
	没有静置直接镜下计数
	1
	
	

	8
	显微镜观察
	在低倍镜下计数四角4个大方格内的白细胞总数，按照“数上不数下，数左不数右”原则计数。（复位指显微镜物镜头呈“八字”形，载物台最低，聚光器最低，关掉显微镜电源）
	5
	使用高倍镜计数
	1
	
	

	
	
	
	
	未调暗光圈
	1
	
	

	
	
	
	
	未降下聚光镜
	1
	
	

	
	
	
	
	观察时压破盖玻片
	1
	
	

	
	
	
	
	显微镜未复位
	1
	
	

	9
	WBC计数准确性
	准确性指裁判员抽查结果与选手计数结果一致性。两个大方格的选手结果与裁判结果的差值的绝对值相加为总误差
	7
	相差≤2
	0
	
	

	
	
	
	
	相差3～4个
	3
	
	

	
	
	
	
	相差5～6个
	5
	
	

	
	
	
	
	相差7～9个
	6
	
	

	
	
	选手计数结果：
	
	相差＞9个
	7
	
	

	
	
	裁判计数结果：
	
	
	
	
	


	10
	数据与报告
	原始记录完整、规范
	6
	不完整、不规范
	1
	
	

	
	
	单位正确
	
	单位不正确
	1
	
	

	
	
	公式正确
	
	公式不正确
	2
	
	

	
	
	计算过程正确
	
	计算过程不正确
	1
	
	

	
	
	报告完整、正确
	
	报告不完整、不正确
	1
	
	

	
	
	明显的错误运算造出的正确结果，是无效结果。
	
	无效结果扣结果一半分
	20
	
	

	11
	标本结果
	相对误差（α）=(︱X－T︱/T) ×100%
（X为计数值，T为靶值）
	41
	α≤5％
	0
	
	

	
	
	
	
	5％＜α≤60％，
扣分：（α）×41分
	
	
	

	
	
	
	
	α＞60％
	41
	
	

	12
	结果分析
	根据回答问题情况给分。
	4
	回答不全或错误，酌情扣分。
	4
	
	

	13
	计数板及盖片
	用纱布擦计数板和盖片，放到指定污物回收区
	1
	未擦计数板、盖玻片，并随意放置
	1
	
	

	14
	文明操作
	操作完成后台面的处理和清洁
	2
	摆放无序，用物随意放，
	1
	
	

	
	
	
	
	未清洁台面
	1
	
	

	
	
	用过医疗垃圾（一次性试管、微量吸管、棉球、纱布、拭镜纸）分类放入锐器盒和普通污物缸
	2
	医疗垃圾未分类放入锐器盒和普通污物缸
	1
	
	

	
	
	
	
	医疗垃圾错误分类放入锐器盒和普通污物缸
	1
	
	

	
	
	仪器保护
	1
	损坏仪器
	1
	
	

	
	
	注意生物安全防护
	2
	划伤手
	1
	
	

	
	
	
	
	血标本外流，试剂外流
	1
	
	

	
	合计
	
	100
	
	
	
	


现场裁判签名：                             结果评分裁判签名：                   

复核裁判签名：                             现场裁判长签名：            _________ 
场号：______工位号：    标本号：    比赛日期：2017年  月  日  午  时   分

……………………………密……封……线……内……不……要……答……题…………………………………

第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（中职）

革兰染色及细菌鉴定思路竞赛试卷

竞赛时间： 16分钟 
一、说明

1．本题满分100分，完成时间16分钟。  

2．要求独立完成，不得相互询问或讨论。

3．考核成绩为操作过程评分、操作结果评分和考核时间评分之和。

4．全部操作过程时间和操作后处理时间计入时间限额。

二、实验原理

  G＋菌：细胞壁厚，肽聚糖网状分子形成一种透性障，当乙醇脱色时，肽聚糖脱水而孔障缩小，故保留结晶紫-碘复合物在细胞膜上，呈紫色。
 G－菌：肽聚糖层薄，交联松散，乙醇脱色不能使其结构收缩，其脂含量高,乙醇将脂溶解，缝隙加大，结晶紫-碘复合物溶出细胞壁，沙黄或稀释石碳酸复红复染后呈红色。

三、实验器材

 载玻片、试管架、红蓝铅笔、接种环、记号笔、酒精灯、打火机、生理盐水、吸水纸、冲洗瓶、钟表、显微镜、香柏油、擦镜纸、二甲苯、染色盘、染色架、草稿纸、消毒洗手液、面盆、抹布、锐器盒和普通污物缸等 (由选手选用黑体字部分的器材，放在旁边的塑料框里，操作完毕后连塑料框一起放回原位)。

四、实验试剂

革兰染液（杭州天和微生物试剂有限公司）：结晶紫染液、碘液、脱色液（95%乙醇）、复染液。(放在上述塑料框里，由选手取出使用，操作完后放回原位)

五、实验标本   平皿细菌培养物（7cm血液平板培养基） 

六、操作步骤

1.涂片  用灭菌接种环挑取菌落与载玻片上预先滴加的生理盐水涂布成1cm2或蚕豆大小的半透明菌膜。

2.干燥  涂片制成后，在空气中使其迅速干燥，以免菌体皱缩变形（若需加快干燥速度，将涂布面朝上，置于火焰上方慢慢烘干，切勿紧贴火焰）。

3.固定  玻片干燥后火焰加热法固定，即中速从火焰上方通过3次进行固定，以玻片反面接触手背皮肤，热而不烫为宜。

4.初染  加结晶紫染液染60s，细流水冲洗，并倒去玻片上积水。

5.媒染  加碘液染60s，细流水冲洗。

6.脱色  加脱色液，不时摇动10s ~30s，至无紫色逸出为止，细流水冲洗。

7.复染  加复染液，染30s~60s，细流水冲洗。

8.镜检  待已染色的细菌标本自然干燥或用吸水纸吸干后，用显微镜进行观察。
场号：_____工位号：    标本号：     比赛日期：2017年  月  日  午  时   分
…………………………密……封……线……内……不……要……答……题……………………………………
7、 染色结果

 （一）绘出镜下形态


 （二）分析结果

	
	参赛学生填写
	复核裁判确认

	菌体颜色
	
	

	菌体形态
	
	

	革兰阳性或革兰阴性
	
	

	染色色彩是否清晰
	（学生不填）
	


	裁判签名确认
	


八、初步报告

（如：找到革兰阳性球菌或革兰阳性杆菌或革兰阴性球菌或革兰阴性杆菌）

	裁判签名确认
	


九、下一步鉴定思路

	裁判签名确认
	


场号：_____工位号：     标本号：    比赛日期：2017年  月  日  午  时   分
…………………………密……封……线……内……不……要……答……题……………………………………
第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（中职）

革兰染色法及细菌鉴定思路评分表

	序号
	项目
	考核内容
	分值
	扣分标准
	扣分
	得分

	1
	准

备

工

作
	报告参赛项目及工位号，语言流畅
	5
	漏缺一项
	2
	
	　


	
	
	着白大衣、帽、口罩、手套并按要求佩戴参赛签
	
	着装不整、漏缺某一项
	1
	
	

	
	
	仪表端庄、头发符合要求
	
	仪容、着装不整
	1
	
	

	
	
	选择并合理摆放实验器材、试剂及标本
	
	工作台面凌乱、漏缺某一项、摆放顺序错误
	1
	
	

	2
	编号
	选择玻片并正确编号（场号+工位号+标本号）
	2
	未编号或编号错误
	2
	
	

	3
	点酒精灯
	先提灯芯排气后点灯
	1
	未正确点燃酒精灯
	1
	
	


	4
	制片
	观察菌落
	1
	未观察菌落
	1
	
	

	
	
	无菌操作挑取细菌涂片

（取菌前，酒精灯火焰从环向棒端烧，取菌后从棒向环端烧）
	6
	违反无菌操作
	1
	
	

	
	
	
	
	接种环使用不规范、灭菌不当
	1
	
	

	
	
	
	
	未加生理盐水
	1
	
	

	
	
	
	
	菌落选择不当
	1
	
	

	
	
	
	
	接种环未冷却取菌
	1
	
	

	
	
	
	
	涂片不均匀、过厚、过大或过小
	1
	
	

	
	
	干燥
	1
	涂片未完全干燥或过热
	1
	
	

	
	
	固定
	1
	标本片不按要求通过酒精灯火焰，未试热
	1
	
	

	
	
	熄灭酒精灯
	1
	未及时熄灭酒精灯或方法不正确
	1
	
	

	5
	染色
	①按顺序染色

②加第一染液

③染色一定时间

④细小流水缓慢冲洗染液

⑤加第二染液，依此类推，染完第四染液，冲洗干净
⑥干燥
	15
	顺序错误 
	2
	
	

	
	
	
	
	漏缺某一染色步骤
	2
	
	

	
	
	
	
	染液未盖住细菌涂片
	2
	
	

	
	
	
	
	染色液过多（以不漏滴入染色盘为准）
	1
	
	

	
	
	
	
	染色时间过长或过短
	2
	
	

	
	
	
	
	脱色时间过长
	1
	
	

	
	
	
	
	先倒染液后冲水
	2
	
	

	
	
	
	
	冲水过大、过快
	1
	
	

	
	
	
	
	冲洗不干净
	1
	
	

	
	
	
	
	染色片未完全干燥
	1
	
	

	6
	使用显微镜
	正确取显微镜
	5
	取显微镜不正确
	1
	
	

	
	
	正确使用低倍镜找视野
	
	未用低倍镜找视野
	1
	
	

	
	
	正确使用油镜找到细菌并报告
	
	找不到细菌
	1
	
	

	
	
	熟练油镜使用
	
	使用油镜不当，压坏玻片
	1
	
	

	
	
	正确擦拭油镜头（先用擦镜纸擦去镜油，再用二甲苯脱去镜油，最后用擦镜纸擦净）
	
	未擦拭或方法不当
	1
	
	

	
	
	正确复位显微镜
	
	未能正确复位显微镜
	1
	
	

	7
	结果
	绘出镜下细菌形态
	30
	绘制错误或未绘制
	5
	
	

	
	
	描述菌体颜色正确
	
	描述菌体颜色错误
	5
	
	

	
	
	描述菌体形态正确
	
	描述菌体形态错误
	5
	
	

	
	
	指认菌体G＋或G-正确
	
	指认菌体G＋或G-错误
	10
	
	

	
	
	染色色彩清晰
	
	红色、紫色不清晰
	5
	
	

	8
	报告
	正确报告找到革兰阳性球（杆）菌或找到革兰阴性球（杆）菌，且报告结果与标本结果一致。
	20
	报告错误或报告正确但与染色结果描述不一致；报告结果与标本结果不一致。
	20
	
	

	9
	鉴定思路
	
	4
	
	4
	
	

	10
	文明操作
	操作结束清理工作台、物品放到指定位置、倒废液、用消毒液擦拭桌面（标本片放标本盒内）
	6
	不清理工作台、物品没按要求放到指定位置、未倒废液、未用消毒液擦拭桌面
	1
	
	

	
	
	用过的医疗垃圾（一次性试管、微量吸管、棉球、纱布、拭镜纸）分类放入锐器盒和普通污物缸
	
	医疗垃圾未分类放入锐器盒和普通污物缸
	1
	
	

	
	
	
	
	医疗垃圾错误分类放入锐器盒和普通污物缸
	1
	
	

	
	
	注意保护器材
	
	损坏器材
	1
	
	

	
	
	注意生物安全防护
	
	划伤手和标本外溢等
	1
	
	

	
	
	实验后消毒手
	
	实验后未消毒手
	1
	
	

	11
	总体印象
	安全，规范，流畅，完成质量好
	2
	从生物安全，规范操作，完成质量等方面考虑
	2
	
	

	
	合计
	
	100
	
	
	
	


现场裁判签名：                    结果评分裁判签名：                         .   

复核裁判签名：                    现场裁判长签名：                           .    
场次：      工位号：      标本号：     比赛日期：2017年  月  日  午  时  分
……………………………密……封……线……内……不……要……答……题…………………………………
第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（中职）
血糖测定及临床应用竞赛试卷

竞赛时间：21分钟
一、说明
1．本题满分100分，完成时间20分钟。
2．要求独立完成，不得相互询问或讨论。
3．考核成绩为操作过程评分、操作结果评分和考核时间评分之和。
4．全部操作过程时间和操作后处理时间计入时间限额。
二、实验原理
葡萄糖氧化酶（GOD）催化葡萄糖氧化成葡萄糖酸（D-葡萄糖酸δ内酯），并产生过氧化氢：
葡萄糖+2H2O+O2[image: image1.png]


葡萄糖酸+2H2O2
在色原性氧受体（如联大茴香胺、4-氨基安替比林偶氮酚）的存在下，过氧化物酶催化过氧化氢，氧化色原物质，生成红色的醌类化合物，其颜色深浅在一定范围内与血清葡萄糖含量成正比。再与同样处理的葡萄糖标准液比色，即可计算出标本中葡萄糖的含量。
三、实验器材
小号塑料一次性试管3支，试管架1个，规格5～50μl手动可调式移液器（已校正）1把及配套枪头、枪头盒，10ml刻度吸管1支、洗耳球1个、计时器、记号笔1支、托盘。722S分光光度计及配套比色皿3个（已配对），恒温水浴箱、滤纸、擦镜纸、计算器、台面垃圾桶、废液桶、比色皿回收桶、锐器盒、普通污物缸、垃圾回收桶、刻度吸管回收盘等各1个。(由选手选用黑体字部分的器材，放在旁边的塑料框里，操作完毕后连塑料框一起放回原位)。
四、实验试剂

葡萄糖标准液应用液、蒸馏水、酶酚混合试剂（酶工作液）。
五、实验标本质控血清（中生北控生物科技股份公司生产）。
六、操作步骤
取3支小试管，按表进行操作。
	加入物（ml）
	空白管
	标准管
	测定管

	蒸馏水
	0.02
	
	

	葡萄糖标准应用液
	
	0.02
	

	血清
	
	
	0.02

	酶酚混合试剂
	3.0
	3.0
	3.0


 混匀，置37℃水浴中，保温10min，分光光度计波长505nm，比色杯光径1.0cm，以空白管调零，分别读取标准管和测定管的吸光度。

场次：      工位号：      标本号：     比赛日期：2017年  月  日  午  时  分
……………………………密……封……线……内……不……要……答……题…………………………………
七、数据记录与计算

1．数据记录.  

	标准管吸光度（A标）
	

	测定管吸光度（A测）
	


	裁判签名确认
	


2．计算血清葡萄糖浓度（写出计算公式及过程）.（取小数点后两位）

	裁判签名确认
	


八、报告及结果分析（4分）
例如：某男，46岁，肥胖，近3年体检血糖分别为5.1mmol/L，5.3mmol/L及5.6mmol/L。本次体检未发现器质性疾病，空腹采血测定血浆葡萄糖浓度为         。试分析此次FPG结果，并提出下一步检验建议。
	裁判签名确认
	


场次：      工位号：      标本号：     比赛日期：2017年  月  日  午  时  分
……………………………密……封……线……内……不……要……答……题…………………………………
第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（中职）

血糖测定及临床应用评分表

	序号
	项目
	考核内容
	分值
	扣分标准
	扣分
	得分

	1
	准备工作
（准备结束后举手报告开始计时）
	着白大衣、帽、口罩、手套并按要求佩戴参赛签、仪表端庄、头发符合要求
	4
	仪容、着装不整及漏缺某一项
	1
	
	

	
	
	报告参赛项目及序号
	
	漏缺一项
	1
	
	

	
	
	准备器材：小号试管3支、试管架1个、1把5～50μl移液器及枪头、枪头盒、刻度吸管10ml一支、洗耳球一个、记号笔1支、托盘、计时器。
准备试剂：标准液、蒸馏水、酶工作液。
	
	缺选及多选及台面凌乱
	1
	
	

	
	
	
	
	准备用时超过2分钟
	1
	
	

	2

	操作
	①试管编号
②空白管加蒸馏水20µl
③标准管加葡萄糖标准液20 µl
④测定管加血清20µl
⑤各管分别加酶工作液3 ml

⑥各管置37℃水浴保温10分钟取出比色
	10
	试管未编号或不按规范编号
	1
	
	

	
	
	
	
	空白管未加蒸馏水20µl
	1
	
	

	
	
	
	
	标准管未加葡萄糖标准20µl
	1
	
	

	
	
	
	
	测定管未加血清20µl
	1
	
	

	
	
	
	
	各管未加酶工作液
	1
	
	

	
	
	
	
	试剂瓶盖朝下
	1
	
	

	
	
	
	
	加错液
	1
	
	

	
	
	
	
	加液量不准确
	1
	
	

	
	
	
	
	无混匀
	1
	
	

	
	
	
	
	水浴时间不准确
	1
	
	

	
	
	加样枪的使用
	4
	加样枪枪头混用
	1
	
	

	
	
	
	
	加样枪枪头液体未排尽
	1
	
	

	
	
	
	
	加样枪用完未退除枪头
	1
	
	

	
	
	
	
	用完未调至最大量程
	1
	
	

	
	
	刻度吸管的使用
	6
	取液未使用食指
	1
	
	

	
	
	
	
	液体误入洗耳球
	1
	
	

	
	
	
	
	读数时视线未与凹液面平
	1
	
	

	
	
	
	
	读数时刻度吸管内有气泡
	1
	
	

	
	
	
	
	放液时试管及试剂瓶未倾斜
	1
	
	

	
	
	
	
	刻度吸管内的剩余液体未倒入废液桶
	1
	
	

	
	
	水浴箱使用
	3
	水浴箱温度无核对
	1
	
	

	
	
	
	
	水浴时间不准确
	1
	
	

	
	
	
	
	无盖水浴箱盖
	1
	
	

	3
	用722S分光光度计比色

	①调波长（505）
②将各管溶液倒入干燥清洁的比色杯，置比色槽中

③调“T 0” 和“T 100%”，重复2次

④进行比色测定，记录读数，反应液倒回原试管

⑤切断光路回位至显示器出现“0.0”


	14
	无调波长或调波长不准
	1
	
	

	
	
	
	
	无调T0
	1
	
	

	
	
	
	
	无调T100%
	1
	
	

	
	
	
	
	无重复
	1
	
	

	
	
	
	
	双手碰触比色杯光滑面
	1
	
	

	
	
	
	
	倒液后未用擦镜纸吸拭杯外壁
	1
	
	

	
	
	
	
	比色杯未正确放比色槽
	1
	
	

	
	
	
	
	显示器未稳定时读数
	1
	
	

	
	
	
	
	读数不准确
	1
	
	

	
	
	
	
	比色液体未达杯高一半
	1
	
	

	
	
	
	
	反应液无倒回原试管
	1
	
	

	
	
	
	
	试管的反应液未倒入废液桶
	1
	
	

	
	
	
	
	比色结束后未切断光路
	1
	
	

	
	
	
	
	比色杯和试管未放入指定回收处
	1
	
	

	
	
	
	
	调动分光光度计基本设置
	14
	
	

	4
	数据与报告
	原始记录填写完整、规范
	10

	不完整、不规范
	1
	
	

	
	
	单位正确
	
	单位不正确
	1
	
	

	
	
	公式正确
	
	公式不正确
	1
	
	

	
	
	计算过程及结果准确
	
	计算过程及结果不正确
	1
	
	

	
	
	报告单正确完整
	
	报告书写不完整、不正确
	1
	
	

	
	
	吸光度值准确
	
	标准液吸光度值偏离标准值20%以上
	5
	
	

	
	
	明显的错误运算造出的正确结果，是无效结果。
	
	无效结果扣结果一半分
	20
	
	

	5
	测定结果
	相对误差（α）=(︱X－T︱/T)  （X为测定值，T为靶值）
	40
	0＜α≤60％，
扣分：(︱X－T︱/T)×40
	
	
	

	
	
	
	
	α＞60％
	40
	
	

	6
	结果分析
	
	4
	
	4
	
	

	7
	文明操作
	操作完成清理台面
	4
	未清理
	1
	
	

	
	
	用过医疗垃圾（一次性试管、微量吸管、棉球、纱布、拭镜纸）分类放入锐器盒和普通污物缸
	
	医疗垃圾未正确分类放入锐器盒和普通污物缸
	1
	
	

	
	
	注意生物安全防护
	
	划伤手和血标本外流等
	1
	
	

	
	
	实验后洗手
	
	实验后不洗手
	1
	
	

	8
	总体印象
	安全，规范，流畅，完成质量好
	1
	从生物安全，规范操作，完成质量等方面考虑
	1
	
	

	
	合计
	
	100
	
	
	
	


 现场裁判签名：                                    结果评分裁判签名：

复核裁判签名：                                    现场裁判长签名：
选手编号：___工位号：    标本号：    比赛日期：2017年   月  日  午  时  分
………………………………密……封……线……内……不……要……答……题……………………………
第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（中职）
形态学检验竞赛试卷

竞赛时间： 42分钟
一、说明

1．本题满分100分，完成时间42分钟。
2．要求独立完成，不得相互询问或讨论。
3．考核成绩为操作结果评分。
4．考核结束后组织专家集中改卷统分。
二、考核方法
由临床检验形态专家小组从临床检验医学形态考试图库中按骨髓细胞（30%）、外周血细胞（25%）、尿液成份（20%）、寄生虫学检验（20%）、微生物学检验（5%）的比例随机抽取95道题，另5题由临床检验专家现场提供临床标本，共100道题组成形态学检验考核电子考试试卷。在25秒内正确写出相对应的的名称，全体中职选手在电脑室同步考试。

三、考核范围（见表）
第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（中职）
形态学检验考核范围

	序号
	标本
	范  围

	1
	骨髓
	红系和粒系（包括中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞）

	　2

	外周血细胞
	（1）红细胞：网织红细胞、靶形红细胞、椭圆形红细胞、口形红细胞

（2）粒细胞：中性杆状核粒细胞、中性分叶核粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞 

（3）成熟淋巴细胞及异常淋巴细胞

（4）成熟单核细胞

	3
	尿沉渣


	（1）细胞：上皮细胞、红细胞、白细胞等

（2）管型：透明管型、细颗粒管型、粗颗粒管型、细胞管型等

（3）结晶：尿酸结晶、草酸钙结晶、三联磷酸盐结晶、碳酸钙结晶等

	4
	寄生虫（卵）
	钩虫卵、受精与未受精蛔虫卵、蛲虫卵、日本血吸虫卵、姜片虫卵、肝吸虫卵、鞭虫卵、带绦虫卵、疟原虫疟原虫（不区别种类，但要分出疟原虫大、小滋养体、配子体、裂殖子）等

	5
	细菌
	革兰阳性球菌、革兰阴性球菌、革兰阳性杆菌、革兰阴性杆菌等、抗酸杆菌等


选手编号：___工位号：    标本号：    比赛日期：2017年   月  日  午  时  分
………………………………密……封……线……内……不……要……答……题……………………………
第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（中职组）
形态学检验竞赛评分表
（观赛计算机中展示标本图片，在对应题号中填上形态名称） 得分            
	题号
	形态名称
	扣分

	1
	单核细胞（例）
	

	2
	淋巴细胞（例）
	

	3
	单核细胞（例）
	

	4
	中性杆状核粒细胞（例）
	

	……
	……
	

	
	
	

	
	
	

	16
	钩虫卵（例）
	

	17
	革兰阴性杆菌（例）
	

	18
	革兰阳性芽孢杆菌（例）
	

	19
	（1）原始粒细胞 （2）中性杆状核粒细胞（例）
	

	……
	……
	

	
	
	

	
	
	

	98
	幼稚巨核细胞（例）
	

	99
	尿中红细胞（例）
	

	100
	嗜碱粒细胞（例）
	


（评分标准：每道题目答全对得1分，答错一个字不给分，写错别字不给分，对于骨髓细胞形态上、下阶段划分错误，给0.5分；原粒细胞和原单细胞不再细分Ⅰ型和Ⅱ型;疟原虫不能区别种类，但能指出疟原虫大、小滋养体、配子体、裂殖子等，给0.5分）
   评卷人                                      核卷人                

附件7：第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛试题及评分标准（高职）
场次：      工位号：      标本号：     比赛日期：2017年  月  日  午  时  分
……………………………密……封……线……内……不……要……答……题…………………………………
第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（高职）
白细胞计数及临床应用竞赛试卷

竞赛时间： 18分钟
一、说明

1．本题满分100分，完成时间18分钟。
2．要求独立完成，不得相互询问或讨论。
3．考核成绩为操作过程评分、操作结果及分析评分和考核时间评分之和。
4．全部操作过程时间和操作后处理时间计入时间限额。
二、实验原理
用白细胞稀释液将血液稀释一定的倍数，同时破坏溶解红细胞。将稀释的血液注入血细胞计数板，在显微镜下计数一定体积的白细胞数，经换算求出一升血液中的白细胞总数。
三、实验器材
【一次性小试管、试管架、改良Neubauer计数板、计数板专用血盖片、1.00ml吸量管、洗耳球，20μl微量吸管、乳胶头（有孔和无孔可自选）、干棉球、纱布，托盘，计算器，签字笔】，双目电光源生物光学显微镜、擦镜纸、吸管架、草稿纸、消毒洗手液、面盆、抹布、废液缸、锐器盒和普通污物缸(由选手选用黑体字部分的器材，操作完毕后放回原位)。
四、实验试剂
【白细胞稀释液】：2%冰乙酸溶液中加入10g/L结晶紫（或亚甲蓝）3滴。(学生准备黑体字部分的器材和试剂)
五、实验标本    新鲜EDTA－K2抗凝全血。
六、操作步骤
1.准备稀释液  取小试管1支，加入白细胞稀释液0.38ml。
2.吸血  用微量吸管准确吸取EDTA－K2抗凝全血20µl。

3.稀释  擦去管外余血，将其插入小试管中稀释液底部，轻轻将血放出，并吸取上清液漱洗吸管2～3次，注意不能冲浑稀释液，最后轻摇试管，使之均匀。

4.充池  将计数板和盖玻片擦净，盖玻片盖在计数板上，待红细胞完全破坏，用微量吸管吸取混匀的白细胞悬液，充入计数池与盖玻片间的缝隙中，静置2～3min，待血细胞下沉。

5.计数  用低倍镜计数四角的4个大方格内的白细胞数，对压线的白细胞，按“数上不数下，数左不数右”的原则计数，防止重复计数。

场次：      工位号：      标本号：     比赛日期：2017年  月  日  午  时  分
………………………………密……封……线……内……不……要……答……题……………………………
七、数据记录与计算
1．数据记录结果计算  在下列空格中写上与计数板位置（以免与裁判计数不对应）相应大方格的白细胞数。。并计算出白细胞总数。（裁判抽查对角2个大方格WBC数,与选手相应大方格内WBC结果进行比较，根据误差进行扣分）

	 1
	
	2

	
	
	

	4
	
	3


	裁判签名确认
	


2．计算白细胞浓度（写出计算公式及计算过程）（取2位小数点）

 WBC=
	 裁判签名确认
	


 八、报告

    WBC=
	裁判签名确认
	

	
	


九、结果分析

    例如：A题：.患者女性，27岁，3年来头晕、心悸、面色苍白，平时月经量比一般人稍多。化验Hb65g／L，MCV 72fl，MCHC 28％，WBC=   ×109/L，PLT 420×109/L。根据自己所做的WBC结果。，并结合题目所给的其它检验结果和临床症状，请分析患者病因。

答：该患者的病因可能是XXXXXXXXX。

	裁判签名确认
	

	得分
	


  例如B题：患者男，35岁，半年来逐渐贫血，不发热，无出血症状，尿显浓茶色，巩膜轻度黄染，肿脾不肿大，Hb82g／L，WBC=   ×109/L，PLT 93×109/L，网织红细胞5％。根据自己所做的WBC结果。，并结合题目所给的其它检验结果和临床症状，请分析患者病因。 

   答：该患者的病因可能是XXXXXXX。
场次：      工位号：      标本号：     比赛日期：2017年  月  日  午  时  分
……………………………密……封……线……内……不……要……答……题…………………………………

第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（高职）

白细胞计数及临床应用评分表

	序号
	项目
	考核内容
	分值
	扣分标准
	扣分
	得分

	1
	准备工作
（报告参赛项目及序号）
	着装（穿白大褂，戴帽子，口罩和手套）、工作台面物品齐全，放置整齐，
	4
	报告参赛项目和工位号错
	1
	
	　


	
	
	
	
	仪容、着装不整
	1
	
	

	
	
	
	
	准备物品不全
	1
	
	

	
	
	
	
	工作台面凌乱
	1
	
	

	2
	加入稀释液
	取吸量管一支，加入白细胞稀释液0.38ml
	6
	手执吸管姿势不正确
	1
	
	

	
	
	
	
	重吸
	1
	
	

	
	
	
	
	液体吸入洗耳球
	1
	
	

	
	
	
	
	凹液面与眼睛不平行
	1
	
	

	
	
	
	
	吸取稀释液量超过±0.02ml以上
	1
	
	

	
	
	
	
	剩余废液未放入废液缸
	1
	
	

	3

	吸取标本          
	正确填写标本号
	1
	标本号未写或错误
	1
	
	

	
	
	颠倒混匀血液标本5至8次
	1
	不颠倒混匀标本5～8次
	1
	
	

	
	
	吸入血标本20μl
	5
	重吸
	1
	
	

	
	
	
	
	吸血不准，超过±2mm高度。（若微量吸管刻度使用错误，扣5分）
	1
	
	

	
	
	
	
	微量吸管血液出现断层
	1
	
	

	
	
	
	
	血液进入吸头
	1
	
	

	
	
	
	
	未一次擦净管外余血
	1
	
	

	4
	释放血液
	将微量吸管插入试管中稀释液底部，轻轻将血放出，用上清液冲洗管内余血2～3次，将试管内液体混匀
	5
	吸管未插到稀释液底部
	1
	
	

	
	
	
	
	排血时与稀释液弄混
	1
	
	

	
	
	
	
	未用上清液冲管内余血
	1
	
	

	
	
	
	
	稀释液进入吸头
	1
	
	

	
	
	
	
	液体未混匀或大量气泡
	1
	
	

	5
	准备计数
	准备计数板
	1
	未擦计数板和盖玻片
	1
	
	

	6
	充池  
	充池一次成功
	5
	两次充入
	1
	
	

	
	
	
	
	充液过少或过多（溢出）
	1
	
	

	
	
	
	
	出现气泡
	1
	
	

	
	
	
	
	充液中移动盖玻片
	1
	
	

	
	
	
	
	手接触盖玻片表面
	1
	
	

	7
	静置   
	静置2 min～3min
	1
	没有静置直接镜下计数
	1
	
	

	8
	显微镜观察
	在低倍镜下计数四角4个大方格内的白细胞总数，按照“数上不数下，数左不数右”原则计数。（复位指显微镜物镜头呈“八字”形，载物台最低，聚光器最低，关掉显微镜电源）
	5
	使用高倍镜计数
	1
	
	

	
	
	
	
	未调暗光圈
	1
	
	

	
	
	
	
	未降下聚光镜
	1
	
	

	
	
	
	
	观察时压破盖玻片
	1
	
	

	
	
	
	
	显微镜未复位
	1
	
	

	9
	WBC计数准确性
	准确性指裁判员抽查结果与选手计数结果一致性。两个大方格的选手结果与裁判结果的差值的绝对值相加为总误差
	7
	相差≤2
	0
	
	

	
	
	
	
	相差3～4个
	3
	
	

	
	
	
	
	相差5～6个
	5
	
	

	
	
	
	
	相差7～9个
	6
	
	

	
	
	选手计数结果：
	
	相差＞9个
	7
	
	

	
	
	裁判计数结果：
	
	
	
	
	

	10
	数据与报告
	原始记录完整、规范
	6
	不完整、不规范
	1
	
	

	
	
	单位正确
	
	单位不正确
	1
	
	

	
	
	公式正确
	
	公式不正确
	2
	
	

	
	
	计算过程正确
	
	计算过程不正确
	1
	
	

	
	
	报告完整、正确
	
	报告不完整、不正确
	1
	
	

	
	
	明显的错误运算造出的正确结果，是无效结果。
	
	无效结果扣结果一半分
	20
	
	

	11
	标本结果
	相对误差（α）=(︱X－T︱/T) ×100%
（X为计数值，T为靶值）
	41
	α≤5％
	0
	
	

	
	
	
	
	5％＜α≤60％，
扣分：（α）×41分
	
	
	

	
	
	
	
	α＞60％
	41
	
	

	12
	结果分析
	根据回答问题情况给分。
	4
	回答不全或错误，酌情扣分。
	4
	
	

	13
	计数板及盖片
	用纱布擦计数板和盖片，放到指定污物回收区
	1
	未擦计数板、盖玻片，并随意放置
	1
	
	

	14
	文明操作
	操作完成后台面的处理和清洁
	2
	摆放无序，用物随意放，
	1
	
	

	
	
	
	
	未清洁台面
	1
	
	

	
	
	用过医疗垃圾（一次性试管、微量吸管、棉球、纱布、拭镜纸）分类放入锐器盒和普通污物缸
	2
	医疗垃圾未分类放入锐器盒和普通污物缸
	1
	
	

	
	
	
	
	医疗垃圾错误分类放入锐器盒和普通污物缸
	1
	
	

	
	
	仪器保护
	1
	损坏仪器
	1
	
	

	
	
	注意生物安全防护
	2
	划伤手
	1
	
	

	
	
	
	
	血标本外流，试剂外流
	1
	
	

	
	合计
	
	100
	
	
	
	


现场裁判签名：                             结果评分裁判签名：                            

复核裁判签名：                             现场裁判长签名：            _________ 
场号：______工位号：    标本号：    比赛日期：2017年  月  日  午  时   分

……………………………密……封……线……内……不……要……答……题…………………………………

第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（高职）

细菌分离技术（四区划线法）与革兰染色竞赛试卷

竞赛时间： 21分钟 
一、说明

1．本题满分100分，完成时间21分钟（细菌分离技术5分钟，革兰染色16分钟）。  

2．要求独立完成，不得相互询问或讨论。

3．考核成绩为操作过程评分、操作结果评分和考核时间评分之和。

4．全部操作过程时间和操作后处理时间计入时间限额。

二、实验原理

 （一）四区划线法
 是将微生物样品在固体培养基表面多次作“由点到线”稀释而达到分离的目的。

（二）革兰染色法

 G＋菌：细胞壁厚，肽聚糖网状分子形成一种透性障，当乙醇脱色时，肽聚糖脱水而孔障缩小，故保留结晶紫-碘复合物在细胞膜上，呈紫色。
 G－ 菌：肽聚糖层薄，交联松散，乙醇脱色不能使其结构收缩，其脂含量高,乙醇将脂溶解，缝隙加大，结晶紫-碘复合物溶出细胞壁，沙黄或稀释石碳酸复红复染后呈红色。

三、实验器材

（一）四区划线法

限定标本、血平板、记号笔、酒精灯、打火机、接种环、钟表、培养箱等。

（二）革兰染色法

载玻片、试管架、红蓝铅笔、接种环、记号笔、酒精灯、打火机、生理盐水、吸水纸、冲洗瓶、钟表、显微镜、香柏油、擦镜纸、二甲苯、染色盘、染色架、草稿纸、消毒洗手液、面盆、抹布、锐器盒和普通污物缸等 (由选手选用黑体字部分的器材，放在旁边的塑料框里，操作完毕后连塑料框一起放回原位)。

四、实验试剂

革兰染液（杭州天和微生物试剂有限公司）：结晶紫染液、碘液、脱色液（95%乙醇）、复染液。(一起存放在上述塑料物品框里，由选手取出使用，操作完毕后放回原位)

场号：_____工位号：    标本号：     比赛日期：2017年  月  日  午  时   分
…………………………密……封……线……内……不……要……答……题……………………………………
五、实验标本

平皿细菌培养物（7cm血液平板培养基） 
六、操作步骤

    （一）四区划线法（第一天）

    1.取菌：右手持接种环（执笔式）通过火焰灭菌，待冷却后挑取少许标本。

    2.划线：左手持琼脂平板（45°），用拇指打开皿盖，使其与皿底间分开2cm~3cm宽的缝隙，靠近酒精灯周围，右手持取标本的接种环深入皿内，先将细菌标本在培养基一角涂成薄膜，并以此为起点，使接种环与接种平板面呈30°~ 40°角，以腕力在平板表面进行，连续不重叠划线作为第一区，其范围不能超过平板的 1/4；灭菌接种环，待冷却后，转动平皿至适合操作的位置（各区的交角应为120°左右，即平板转动一定角度约60°，以便充分利用整个平板的面积），将接种环通过第一区 3~4 次，连续不重叠划线，作为第二区。同法依次划完第三、四区，第四区切勿重新接触第一、二区。注意每区的划线须有数条线与上区交叉接触，每区线间需保持一定距离，线条要密而不重复；划第三至第四区间可不灭菌接种环。

    3.培养：划线完毕，盖好皿盖，倒置放入 37℃恒温培养箱中培养18 h ~24h。

（二）革兰染色  （第二天取选手分离平板）

1.涂片  用灭菌接种环挑取菌落与载玻片上预先滴加的生理盐水涂布成1cm2或蚕豆大小的半透明菌膜。

2.干燥  涂片制成后，在空气中使其迅速干燥，以免菌体皱缩变形（若需加快干燥速度，将涂布面朝上，置于火焰上方慢慢烘干，切勿紧贴火焰）。

3.固定  玻片干燥后火焰加热法固定，即玻片（菌膜面向上）中速从火焰上端通过3次进行固定，以玻片反面接触手背皮肤，热而不烫为宜。

4.初染  加结晶紫染液染60s，细流水冲洗，并倒去玻片上积水。

5.媒染  加碘液染60s，细流水冲洗。

6.脱色  加脱色液，不时摇动10s~30s，至无紫色逸出为止，细流水冲洗。

7.复染  加复染液，染30s~60s，细流水冲洗。

8.镜检  待已染色的细菌标本片自然干燥或用吸水纸吸干后，再用显微镜进行观察。
场号：_____工位号：    标本号：     比赛日期：2017年  月  日  午  时   分
…………………………密……封……线……内……不……要……答……题……………………………………
8、 染色结果

 （一）绘出镜下形态


 （二）分析结果

	
	参赛学生填写
	复核裁判确认

	菌体颜色
	
	

	菌体形态
	
	

	革兰阳性或革兰阴性
	
	

	染色色彩是否清晰
	（学生不填）
	


	裁判签名确认
	


八、初步报告

（如：找到革兰阳性球（杆）菌或找到革兰阴性杆菌）

	裁判签名确认
	


九、下一步鉴定思路

	裁判签名确认
	


注：选手在使用生物安全柜过程中，不需关闭及打开安全柜的前玻璃门；也不需关闭和打开红外电热灭菌器的电源开关。因时间关系，生物安全柜在使用过程中，各选手也不需要用消毒液消毒入柜物品及操作台面，而由工作人员按一定时间间隔来进行。

场号：_____工位号：     标本号：    比赛日期：2017年  月  日  午  时   分
…………………………密……封……线……内……不……要……答……题……………………………………
第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（高职）

细菌分离技术（四区划线法）操作评分表（总分40分）

	序号
	项目
	考核内容
	分值
	扣分标准
	扣分
	得分

	1
	准

备

工

作
	报告参赛项目及工位号，语言流畅
	3
	漏缺一项
	1
	
	　


	
	
	着白大衣、帽、口罩、手套并按要求佩戴参赛签
	
	着装不整、漏缺某一项
	0.5
	
	

	
	
	仪表端庄、头发符合要求
	
	仪容、着装不整
	0.5
	
	

	
	
	选择并合理摆放实验器材、试剂及标本
	
	工作台面凌乱、漏缺某一项、摆放顺序错误
	1
	
	

	2
	血平板标记
	在平板底部粘贴上不干胶标签，并在标签上正确标记（场号+工位号+标本号+日期）
	2
	未标记或标记错误
	2
	
	

	3
	灭菌接种环
	酒精灯先提灯芯排气后点灯，灼烧接种环，接种环握持姿势（执笔式）、位置合理，先将金属丝完全烧红再转动烧灼金属颈（取菌前，酒精灯火焰从环向棒端烧，取菌后从棒向环端烧）
	4
	未正确点燃酒精灯
	1
	
	

	
	
	
	
	接种环握持姿势不正确
	1
	
	

	
	
	
	
	接种环使用不规范
	1
	
	

	
	
	
	
	接种环使用使用后未灭菌
	1
	
	

	4
	取菌
	试管握持姿势合理，拔棉塞（右手小拇指与掌或右手小指与无名指夹棉塞外端），试管口使用前后转动灭菌，接种环冷却、试温、取菌、塞试管塞。
	4
	未在酒精灯周围操作
	1
	
	

	
	
	
	
	接种环未冷却、试温
	1
	
	

	
	
	
	
	棉塞拿法错误，未及时塞入试管
	1
	
	

	
	
	
	
	试管口取菌前后未灭菌、灭菌不规范
	1
	
	

	5
	分区划线
	平板拿取、打开操作动作到位，手法合理；
	20
	平板拿取不规范、盖子打开方式不正确
	2
	
	

	
	
	转平皿动作连贯正确；
	
	转平皿动作不熟练
	3
	
	

	
	
	各区划线完毕后烧灼接种环；
	
	各区划线完毕后未烧灼接种环、试温，按次数扣分（4区4次，少一次扣1分）
	4
	
	

	
	
	再次划线时接种环应试温；
	
	再次划线时接种环未试温，按次数扣分（3区3次，少一次扣1分）
	3
	
	

	
	
	培养基表面无破损；
	
	划破培养基
	5
	
	

	
	
	划线完毕，盖好皿盖，倒置放入37℃恒温培养箱
	
	未倒置平板，放入培养箱未检查温度
	3
	
	

	6
	文明操作
	操作结束清理工作台、物品放到指定位置、倒废液、用消毒液擦拭桌面（标本片放标本盒内）
	6
	不清理工作台、物品没按要求放到指定位置、未倒废液、未用消毒液擦拭桌面
	1
	
	

	
	
	用过的医疗垃圾（一次性试管、微量吸管、棉球、纱布、拭镜纸）分类放入锐器盒和普通污物缸
	
	医疗垃圾未分类放入锐器盒和普通污物缸
	1
	
	

	
	
	
	
	医疗垃圾错误分类放入锐器盒和普通污物缸
	1
	
	

	
	
	注意保护器材
	
	损坏器材
	1
	
	

	
	
	注意生物安全防护
	
	划伤手和标本外溢等
	1
	
	

	
	
	实验后消毒手
	
	实验后未消毒手
	1
	
	

	7
	总体印象
	安全，规范，流畅，完成质量好
	1
	从生物安全，规范操作，完成质量等方面考虑
	1
	
	

	
	合计
	
	40
	
	
	
	


现场裁判签名：                              结果评分裁判签名：                                  

复核裁判签名：                              现场裁判长签名：                    

场号：_____工位号：     标本号：    比赛日期：2017年  月  日  午  时   分
…………………………密……封……线……内……不……要……答……题……………………………………
第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（高职）

革兰染色（传统法）评分表（总分35分）

	序号
	项目
	考核内容
	分值
	扣分标准
	扣分
	得分

	1
	准

备

工

作
	报告参赛项目及工位号，语言流畅
	2
	漏缺一项
	0.5
	
	

	
	
	着白大衣、帽、口罩、手套并按要求佩戴参赛签
	
	着装不整、漏缺某一项
	0.5
	
	

	
	
	仪表端庄、头发符合要求
	
	仪容、着装不整
	0.5
	
	

	
	
	选择并合理摆放实验器材、试剂及标本
	
	工作台面凌乱、漏缺某一项、摆放顺序错误
	0.5
	
	

	2
	编号
	选择玻片并正确编号（场号+工位号+标本号）
	0.5
	未编号或编号错误
	0.5
	
	

	3
	点酒精灯
	先提灯芯排气后点灯
	0.5
	未正确点燃酒精灯
	0.5
	
	

	4
	制片
	观察菌落
	5
	未观察菌落
	0.5
	
	

	
	
	无菌操作挑取细菌涂片

（取菌前，酒精灯火焰从环向棒端烧，取菌后从棒向环端烧）
	
	违反无菌操作
	0.5
	
	

	
	
	
	
	接种环使用不规范、灭菌不当
	0.5
	
	

	
	
	
	
	未加生理盐水
	0.5
	
	

	
	
	
	
	菌落选择不当
	0.5
	
	

	
	
	
	
	接种环未冷却就取菌
	0.5
	
	

	
	
	
	
	涂片不均匀、过厚、过大或过小
	0.5
	
	

	
	
	干燥
	
	涂片未完全干燥或过热
	0.5
	
	

	
	
	固定
	
	标本片不按要求通过酒精灯火焰，未试热
	0.5
	
	

	
	
	熄灭酒精灯
	
	未及时熄灭酒精灯或方法不正确
	0.5
	
	

	5
	染色
	①按顺序染色

②加第一染液

③染色一定时间

④细小流水缓慢冲洗染液

⑤加第二染液，依此类推，染完第四染液，冲洗干净
⑥干燥
	5
	顺序错误 
	0.5
	
	

	
	
	
	
	漏缺某一染色步骤
	0.5
	
	

	
	
	
	
	染色液过多（以不漏滴入染色盘为准）
	0.5
	
	

	
	
	
	
	染液未盖住细菌涂片
	0.5
	
	

	
	
	
	
	染色时间过长或过短
	0.5
	
	

	
	
	
	
	脱色时间过长
	0.5
	
	

	
	
	
	
	先倒染液后冲水
	0.5
	
	

	
	
	
	
	冲水过大、过快
	0.5
	
	

	
	
	
	
	冲洗不干净
	0.5
	
	

	
	
	
	
	染色片未完全干燥
	0.5
	
	

	6
	使用显微镜
	正确使用低倍镜找视野
	2.5
	未用低倍镜找视野
	0.5
	
	

	
	
	正确使用油镜找到细菌并报告
	
	找不到细菌
	0.5
	
	

	
	
	熟练油镜使用
	
	使用油镜不当，压坏玻片
	0.5
	
	

	
	
	正确擦拭油镜头（先用擦镜纸擦去镜油，再用二甲苯脱去镜油，最后用擦镜纸擦净）
	
	未擦拭或方法不当
	0.5
	
	

	
	
	正确复位显微镜
	
	未能正确复位显微镜
	0.5
	
	

	7
	结果
	绘出镜下细菌形态
	7
	绘制错误或未绘制
	1
	
	

	
	
	描述菌体颜色正确
	
	描述菌体颜色错误
	1
	
	

	
	
	描述菌体形态正确
	
	描述菌体形态错误
	2
	
	

	
	
	指认菌体G＋或G-正确
	
	指认菌体G＋或G-错误
	2
	
	

	
	
	染色色彩清晰
	
	红色、紫色不清晰
	1
	
	

	8
	报告
	正确报告找到革兰阳性球（杆）菌或找到革兰阴性球（杆）菌，且报告结果与标本结果一致。
	5
	报告错误或报告正确但与染色结果描述不一致；报告结果与标本结果不一致。
	5
	
	

	9
	下一步鉴定思路
	鉴定思路正确
	4
	
	4
	
	

	10
	文明操作
	操作结束清理工作台、物品放到指定位置、倒废液、用消毒液擦拭桌面（标本片放标本盒内）
	2.5
	不清理工作台、物品没按要求放到指定位置、未倒废液、未用消毒液擦拭桌面
	0.5
	
	

	
	
	用过的医疗垃圾（一次性试管、微量吸管、棉球、纱布、拭镜纸）分类放入锐器盒和普通污物缸
	
	用过的一次性物品未分类放入锐器盒和普通污物缸
	0.5
	
	

	
	
	注意保护器材
	
	损坏器材
	0.5
	
	

	
	
	注意生物安全防护
	
	划伤手和标本外溢等
	0.5
	
	

	
	
	实验后消毒手
	
	实验后未消毒手
	0.5
	
	

	11
	总体印象
	安全，规范，流畅，完成质量好
	1
	从生物安全，规范操作，完成质量等方面考虑
	1
	
	

	
	合计
	
	35
	
	
	
	


现场裁判签名：                              结果评分裁判签名：                                  

复核裁判签名：                              现场裁判长签名：                    

场号：_____工位号：     标本号：    比赛日期：2017年  月  日  午  时   分
…………………………密……封……线……内……不……要……答……题……………………………………
第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（高职）

细菌分离技术结果评分表（总分25分）

	序号
	项目
	考核内容
	分值
	扣分标准
	扣分
	得分

	1
	结果
	无杂菌污染
	25
	平板污染
	5
	
	

	
	
	出现单菌落，且有一定数量
	
	未出现单个菌落给0分，单个菌落少于10个给1分，少于20个给2分，少于30个给3分，少于40个给4分。
	5
	
	

	
	
	菌落菌苔明显呈四区分布
	
	有4个明显分区5分，3个分区4分，2个分区2分，无菌生长或只有一个分区0分
	5
	
	

	
	
	划线连接准确、均匀，无重复（每区的划线须有数条线与上区交叉接触，线条紧密不重复）
	
	划线连接不正确，线条重复
	5
	
	

	
	
	
	
	四区与一区、二区相连，三区与一区相连
	5
	
	

	
	合计
	
	25
	
	
	
	


现场裁判签名：                              结果评分裁判签名：                                  

复核裁判签名：                              现场裁判长签名：                        

场次：      工位号：      标本号：     比赛日期：2017年  月  日  午  时  分
……………………………密……封……线……内……不……要……答……题…………………………………
第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（高职）
血糖测定及临床应用竞赛试卷

竞赛时间：21分钟
一、说明
1．本题满分100分，完成时间20分钟。
2．要求独立完成，不得相互询问或讨论。
3．考核成绩为操作过程评分、操作结果评分和考核时间评分之和。
4．全部操作过程时间和操作后处理时间计入时间限额。
二、实验原理
葡萄糖氧化酶（GOD）催化葡萄糖氧化成葡萄糖酸（D-葡萄糖酸δ内酯），并产生过氧化氢：
葡萄糖+2H2O+O2[image: image2.png]


葡萄糖酸+2H2O2
在色原性氧受体（如联大茴香胺、4-氨基安替比林偶氮酚）的存在下，过氧化物酶催化过氧化氢，氧化色原物质，生成红色的醌类化合物，其颜色深浅在一定范围内与血清葡萄糖含量成正比。再与同样处理的葡萄糖标准液比色，即可计算出标本中葡萄糖的含量。
三、实验器材
小号塑料一次性试管3支，试管架1个，规格5～50μl手动可调式移液器（已校正）1把及配套枪头、枪头盒，10ml刻度吸管1支、洗耳球1个、计时器、记号笔1支、托盘。722S分光光度计及配套比色皿3个（已配对），恒温水浴箱、滤纸、擦镜纸、计算器、台面垃圾桶、废液桶、比色皿回收桶、锐器盒、普通污物缸、垃圾回收桶、刻度吸管回收盘等各1个。(由选手选用黑体字部分的器材，放在旁边的塑料框里，操作完毕后连塑料框一起放回原位)。

四、实验试剂

葡萄糖标准液应用液、蒸馏水、酶酚混合试剂（酶工作液）。
五、实验标本质控血清（中生北控生物科技股份公司生产）。
六、操作步骤
取3支小试管，按表进行操作。
	加入物（ml）
	空白管
	标准管
	测定管

	蒸馏水
	0.02
	
	

	葡萄糖标准应用液
	
	0.02
	

	血清
	
	
	0.02

	酶酚混合试剂
	3.0
	3.0
	3.0


 混匀，置37℃水浴中，保温10min，分光光度计波长505nm，比色杯光径1.0cm，以空白管调零，分别读取标准管和测定管的吸光度。

场次：      工位号：      标本号：     比赛日期：2017年  月  日  午  时  分
……………………………密……封……线……内……不……要……答……题…………………………………
七、数据记录与计算

1．数据记录.  

	标准管吸光度（A标）
	

	测定管吸光度（A测）
	


	裁判签名确认
	


2．计算血清葡萄糖浓度（写出计算公式及过程）.（取小数点后两位）

	裁判签名确认
	


八、报告及结果分析（4）
例如：某男，46岁，肥胖，近3年体检血糖分别为5.1mmol/L，5.3mmol/L及5.6mmol/L。本次体检未发现器质性疾病，空腹采血测定血浆葡萄糖浓度为         。试分析此次FPG结果，并提出下一步检验建议。
	裁判签名确认
	


场次：      工位号：      标本号：     比赛日期：2017年  月  日  午  时  分
……………………………密……封……线……内……不……要……答……题…………………………………
第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（高职）

血糖测定及临床应用评分表

	序号
	项目
	考核内容
	分值
	扣分标准
	扣分
	得分

	1
	准备工作
（准备结束后举手报告开始计时）
	着白大衣、帽、口罩、手套并按要求佩戴参赛签、仪表端庄、头发符合要求
	4
	仪容、着装不整及漏缺某一项
	1
	
	

	
	
	报告参赛项目及序号
	
	漏缺一项
	1
	
	

	
	
	准备器材：小号试管3支、试管架1个、1把5～50μl移液器及枪头、枪头盒、刻度吸管10ml一支、洗耳球一个、记号笔1支、托盘、计时器。
准备试剂：标准液、蒸馏水、酶工作液。
	
	缺选及多选及台面凌乱
	1
	
	

	
	
	
	
	准备用时超过2分钟
	1
	
	

	2

	操作
	①试管编号
②空白管加蒸馏水20µl
③标准管加葡萄糖标准液20 µl
④测定管加血清20µl
⑤各管分别加酶工作液3 ml

⑥各管置37℃水浴保温10分钟取出比色
	10
	试管未编号或不按规范编号
	1
	
	

	
	
	
	
	空白管未加蒸馏水20µl
	1
	
	

	
	
	
	
	标准管未加葡萄糖标准20µl
	1
	
	

	
	
	
	
	测定管未加血清20µl
	1
	
	

	
	
	
	
	各管未加酶工作液
	1
	
	

	
	
	
	
	试剂瓶盖朝下
	1
	
	

	
	
	
	
	加错液
	1
	
	

	
	
	
	
	加液量不准确
	1
	
	

	
	
	
	
	无混匀
	1
	
	

	
	
	
	
	水浴时间不准确
	1
	
	

	
	
	加样枪的使用
	4
	加样枪枪头混用
	1
	
	

	
	
	
	
	加样枪枪头液体未排尽
	1
	
	

	
	
	
	
	加样枪用完未退除枪头
	1
	
	

	
	
	
	
	用完未调至最大量程
	1
	
	

	
	
	刻度吸管的使用
	6
	取液未使用食指
	1
	
	

	
	
	
	
	液体误入洗耳球
	1
	
	

	
	
	
	
	读数时视线未与凹液面平
	1
	
	

	
	
	
	
	读数时刻度吸管内有气泡
	1
	
	

	
	
	
	
	放液时试管及试剂瓶未倾斜
	1
	
	

	
	
	
	
	刻度吸管内的剩余液体未倒入废液桶
	1
	
	

	
	
	水浴箱使用
	3
	水浴箱温度无核对
	1
	
	

	
	
	
	
	水浴时间不准确
	1
	
	

	
	
	
	
	无盖水浴箱盖
	1
	
	

	3
	用722S分光光度计比色

	①调波长（505）
②将各管溶液倒入干燥清洁的比色杯，置比色槽中

③调“T 0” 和“T 100%”，重复2次

④进行比色测定，记录读数，反应液倒回原试管

⑤切断光路回位至显示器出现“0.0”


	14
	无调波长或调波长不准
	1
	
	

	
	
	
	
	无调T0
	1
	
	

	
	
	
	
	无调T100%
	1
	
	

	
	
	
	
	无重复
	1
	
	

	
	
	
	
	双手碰触比色杯光滑面
	1
	
	

	
	
	
	
	倒液后未用擦镜纸吸拭杯外壁
	1
	
	

	
	
	
	
	比色杯未正确放比色槽
	1
	
	

	
	
	
	
	显示器未稳定时读数
	1
	
	

	
	
	
	
	读数不准确
	1
	
	

	
	
	
	
	比色液体未达杯高一半
	1
	
	

	
	
	
	
	反应液无倒回原试管
	1
	
	

	
	
	
	
	试管的反应液未倒入废液桶
	1
	
	

	
	
	
	
	比色结束后未切断光路
	1
	
	

	
	
	
	
	比色杯和试管未放入指定回收处
	1
	
	

	
	
	
	
	调动分光光度计基本设置
	14
	
	

	4
	数据与报告
	原始记录填写完整、规范
	10

	不完整、不规范
	1
	
	

	
	
	单位正确
	
	单位不正确
	1
	
	

	
	
	公式正确
	
	公式不正确
	1
	
	

	
	
	计算过程及结果准确
	
	计算过程及结果不正确
	1
	
	

	
	
	报告单正确完整
	
	报告书写不完整、不正确
	1
	
	

	
	
	吸光度值准确
	
	标准液吸光度值偏离标准值20%以上
	5
	
	

	
	
	明显的错误运算造出的正确结果，是无效结果。
	
	无效结果扣结果一半分
	20
	
	

	5
	测定结果
	相对误差（α）=(︱X－T︱/T)  （X为测定值，T为靶值）
	40
	0＜α≤60％，
扣分：(︱X－T︱/T)×40
	
	
	

	
	
	
	
	α＞60％
	40
	
	

	6
	结果分析
	
	4
	
	4
	
	

	7
	文明操作
	操作完成清理台面
	4
	未清理
	1
	
	

	
	
	用过医疗垃圾（一次性试管、微量吸管、棉球、纱布、拭镜纸）分类放入锐器盒和普通污物缸
	
	医疗垃圾未正确分类放入锐器盒和普通污物缸
	1
	
	

	
	
	注意生物安全防护
	
	划伤手和血标本外流等
	1
	
	

	
	
	实验后洗手
	
	实验后不洗手
	1
	
	

	8
	总体印象
	安全，规范，流畅，完成质量好
	1
	从生物安全，规范操作，完成质量等方面考虑
	1
	
	

	
	合计
	
	100
	
	
	
	


 现场裁判签名：                                    结果评分裁判签名：

复核裁判签名：                                    现场裁判长签名：

选手编号：___工位号：    标本号：    比赛日期：2017年   月  日  午  时  分
………………………………密……封……线……内……不……要……答……题……………………………
第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（高职）
形态学检验竞赛试卷

竞赛时间： 42分钟
一、说明

1．本题满分100分，完成时间42分钟。
2．要求独立完成，不得相互询问或讨论。
3．考核成绩为操作结果评分。
4．考核结束后组织专家集中改卷统分。
二、考核方法
由临床检验形态专家小组从临床检验医学形态考试图库中按骨髓细胞（50%）、外周血细胞（15%）、尿液成份（15%）、寄生虫学检验（15%）、微生物学检验（5%）的比例随机抽取95道题，另5题由临床检验专家现场提供临床标本，共100道题组成形态学检验考核电子考试试卷。在25秒内正确写出相对应的的名称，全体高职选手在电脑室同步考试。

三、考核范围（见表）
第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（高职）
形态学检验考核范围

	序号
	标本
	范  围

	1
	骨髓
	骨髓各系正常细胞

	　2

	外周血细胞
	（1）红细胞：网织红细胞、靶形红细胞、椭圆形红细胞、口形红细胞

（2）粒细胞：中性杆状核粒细胞、中性分叶核粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞 

（3）成熟淋巴细胞及异常淋巴细胞

（4）成熟单核细胞

	3
	尿沉渣


	（1）细胞：上皮细胞、红细胞、白细胞等

（2）管型：透明管型、细颗粒管型、粗颗粒管型、细胞管型等

（3）结晶：尿酸结晶、草酸钙结晶、三联磷酸盐结晶、碳酸钙结晶等

	4
	寄生虫（卵）
	钩虫卵、受精与未受精蛔虫卵、蛲虫卵、日本血吸虫卵、姜片虫卵、肝吸虫卵、鞭虫卵、带绦虫卵、疟原虫疟原虫（不区别种类，但要分出疟原虫大、小滋养体、配子体、裂殖子）等

	5
	细菌
	革兰阳性球菌、革兰阴性球菌、革兰阳性杆菌、革兰阴性杆菌等、抗酸杆菌等


选手编号：___工位号：    标本号：    比赛日期：2017年   月  日  午  时  分
………………………………密……封……线……内……不……要……答……题……………………………
第四届全国卫生职业院校检验技能竞赛（高职）
形态学检验竞赛评分表
（观赛计算机中展示标本图片，在对应题号中填上形态名称） 得分            
	题号
	形态名称
	扣分

	1
	单核细胞（例）
	

	2
	淋巴细胞（例）
	

	3
	单核细胞（例）
	

	4
	中性杆状核粒细胞（例）
	

	……
	……
	

	
	
	

	
	
	

	16
	钩虫卵（例）
	

	17
	革兰阴性杆菌（例）
	

	18
	革兰阳性芽孢杆菌（例）
	

	19
	（1）原始粒细胞 （2）中性杆状核粒细胞（例）
	

	……
	……
	

	
	
	

	
	
	

	98
	幼稚巨核细胞（例）
	

	99
	尿中红细胞（例）
	

	100
	嗜碱粒细胞（例）
	


（评分标准：每道题目答全对得1分，答错一个字不给分，写错别字不给分，对于骨髓细胞形态上、下阶段划分错误，给0.5分；原粒细胞和原单细胞不再细分Ⅰ型和Ⅱ型;疟原虫不能区别种类，但能指出疟原虫大、小滋养体、配子体、裂殖子等，给0.5分）
   评卷人                                      核卷人                    

